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UYARILAR
Terazi kurulumunda dikkat edilmesi gereken hususlar. Terazinizden en iyi verimi almak için  aşağıdaki talimatlara uyun. 

Uyarılar
	
Terazide herhangi bir hata veya arıza oluştuğunda, terazinin içini açmayın, cihaza uygun müdahale için CAS yetkili servislerine başvurun.
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Maksimum ağırlık limitinin üzerinde ağırlık yüklemeyin 
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Arıza ve elektrik şokunu en aza indirmek için terazinizi topraklı hatta çalıştırarak statik elektriği minimize edin.
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Terazinin fişini piriz den çıkarırken, kablodan tutarak çekmeyin. Hasar görmüş kablo elektrik şokuna yada yangına sebep olabilir.
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Yangın oluşumunu önlemek için, teraziyi  yanıcı ve aşındırıcı gaz bulunan ortamlarda bulundurmayın veya kullanmayın. 
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Elektrik şokunu ve yanlış değer okunmasına sebep olmamak için, terazi üzerine su dökülmemeli ve nemli ortamlara maruz bırakılmamalıdır.
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Terazi direk güneş ışığına maruz bırakılmamalı yada ısıtıcıya yakın yerlerde bulundurmaktan kaçınılmalıdır.
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Elektrik şokundan korumak için, elektrik fişini prize tam olarak yerleştirin.
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Teraziye uygun adaptör kullanın, yanlış adaptör teraziye hasar verebilir.




 UYARILAR

Terazinin uygun elektrik fişine takıldığından emin olun. Teraziden en iyi performansı almak için ısınma süresi olarak, 30 dakika önce prize takın. 

Dikkat
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Tutarlı ve doğru ölçüm için, CAS yetkili servisleri tarafından periyodik olarak kontrollerini sağlayınız.  
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Teraziye ani darbeler  uygulamaktan kaçının, tartım mekanizması hasar görebilir. 
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Teraziyi çekerken yada kaldırırken terazinin gövdesinden tutun. Kefeden tutmayın.  
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Teraziyi  ani ısı değişimlerine maruz kalmayacak şekilde uygun çevre şartlarında bulundurun.
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Terazi üzerindeki su terazisini kullanarak terazinin dört köşesini ayarlayarak dengeli şekilde kurulmasını sağlayın.
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Teraziyi elektro manyetik gürültü oluşturan cihazlardan uzak tutun.  Bu durum cihazın yanlış değer göstermesine sebep olabilir.

	 
	


 ÖNSÖZ

Değerli müşterimiz,

CAS CL-5000 serisi barkodlu sistem terazisini satın aldığınız için teşekkür ederiz.

Modern tesislerde, toplam kalite ilkesine uygun olarak üretilen bu ürünün size en iyi verimi sunmasını istiyoruz. Bu kullanım kılavuzu cihazın çalışma şeklinin anlaşılması ve cihazın doğru kullanılmasında size yol göstermek amacıyla hazırlanmıştır. Bu kılavuzu cihazı kullanmadan önce dikkatle okumanızı ve bir başvuru kaynağı olarak saklamanızı rica ederiz.

 ÖZELLİKLER
	Mak. Kapasite
	6/15 kg
	15/30 kg

	Taksimat
	2/5 g
	5/10 g

	Mak. Dara
	- 5.998 kg
	- 9.995 kg

	A/D Çevrim Hızı
	Yaklaşık. 8 kez/saniye

	Ölçüm Tipi
	Loadcell

	Kefe Ölçüleri
	　382 x 246 mm

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	Tuşlar
	Standart Tip
	48 PLU tuş, 

36 fonksiyon
	Boyunlu Tip
	72 PLU tuş, 

36 fonksiyon tuşu

	Hızlı erişim tuşları
	
	96 PLU
	
	144 PLU

	Gösterge
	24 hane VFD + Grafik LCD

	
	Dara : 4 hane
Ağırlık : 5 hane
Fiyat : 6 hane
Tutar : 6 hane

	
	
	
	
	
	
	

	Yazıcı Hızı
	100 mm/saniye

	Yazıcı Çözünürlüğü
	202 dpi

	Etiket Boyutları
	En:  40mm~60 mm
Boy: 30mm~120 mm

	Barkod Tipi
	UPC, EAN13, EAN13A5, I2OF5, CODE128, CODE39, CODE93, CODABAR
MSI/PLESSEY, IATA2OF5

	Font
	Ufak, Orta, Geniş Boyut, Özel Format, İtalik, Kalın, Altçizgi, Üzeri çizili, Üstü çift çizgili, Ters, gölgeli, çerçeve 

	Yazıcı Tipi
	DIREKT TERMAL YAZICI

	　
	　
	
	
	
	
	

	Çalışma 
Sıcaklığı
	-10° C~ 40° C (14° F~ 104° F)

	Besleme Voltajı
	AC 100~240V 50/60Hz 1.5A


	
	
	
	
	
	
	

	　
	
	Adet
	Tanım aralığı

	Programlanabilir Bilgiler


	PLU
	3000
	1-99999

	
	İçindekiler 512 karakter
	999
	1~999

	
	Kullanıcı Tanımlı Barkod Formatı
	99
	1~99

	
	Kısım
	99
	1~99

	
	Vergi Tipi
	9
	1~9

	
	Grup
	99
	1~99

	
	Tezgahtar
	31
	1~31

	
	İskonto
	99
	1~99

	
	Orijin
	499
	1~499

	
	İzlenebilirlik
	99
	1~99

	
	Kesim hane
	99
	1~99

	
	Kesim yeri
	99
	1~99

	
	İzlenebilir Ülke
	99
	1~99

	
	Etiket Formatı
	12
	Sabit

	
	
	20
	Serbest Format

	
	Bitmap Resim
	14
	

	
	Müşteri
	99
	1~99

	
	Tartısız PLU birim Tipi
	8
	

	
	Yürüyen Mesaj
	10
	

	
	X1,X2,Z1,Z2 Raporları
	
	

	
	Ödeme Tipi
	5 
	

	
	Satış mesajı
	99
	

	
	Besin değeri(Nutrifakt)
	99
	1~99

	
	Dara Tablosu
	99
	1~99

	
	
	
	
	
	
	

	Satış Periyodu
	 Günlük/aylık veya kullanıcının belirleyebileceği çift periyotlu satış raporları.

	Satış Rapor Modu
	 Okuma:  X1/X2 Modu, Okuma ve Sıfırlama:  Z1/Z2 Modu


Not:  Özellikler haber vermeksizin ürünü geliştirme amaçlı değiştirilebilir.
 TANIM VE FONKSİYONLAR

GENEL GÖRÜNÜM
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 GÖSTERGE VE TUŞ TAKIMI 

Gösterge
[image: image19.png](P ko] k]  Ti/kg)

AUTO  HAFIZA' ON PAKET D/C SHIFT TR

Max 3/6kg Min 20g e=d=1/2g D




Tuş Takımı
       Boyunlu tip
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     Boyunsuz Tip
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Not: Gösterge ve tuş takımları geliştirme amaçlı haber vermeksizin değiştirilebilir.
GÖSTERGE SEMBOL AÇIKLAMALARI
	SEMBOLLER
	TANIMLARI

	
	Kefe üzerindeki ağırlın sabitlendiğini gösterir

	
	Ağırlık göstegesi sıfır seviyesinde

	
	Ağırlık göstergesindeki değer  Net ağırlık

	AUTO 
	Yazdırma Modu durumu(Otomatik yazdırma aktif)

	HAFIZA
	Fiyat işlem sonrası otomatik kaybolmaz

	ÖNPAKET
	Otomatik paketleme modu aktif

	
	İskonto durum göstergesi

	
	İkinci kademe hızlı tuş durum göstergesi

	TR
	PC ile bilgi iletiminin  gerçekleştini gösterir.


TUŞ FONKSİYONLARI

	TUŞLAR
	FONKSİYON

	             

	Nümerik tuşlar.  Fiyat, adet, dara vb. rakamsal bilgilerin girişinde kullanılır.

	

	Çift sıfır girişinde kullanılır

	
	Hatalı girilen değeri veya bilgileri temizlemek için kullanılır.

	
	Sıfırlama tuşu.  Göstergedeki ufak sapmaları sıfırlamak için kullanılır.

	
	Dara tuşu. Dara değeri girmek ve girlen darayı iptal etmek için kullanılır.

	
	Geçici fiyat tuşu.  Geçici fiyat değişikliği yapmak için kullanlır.

	
	Tarih /Saat tuşu. Göstergede tarih, saat, terazi numarası ve kısım numarasının gösterimi arasında geçiş sağlar.

	
	MENU tuşu.  Program münüsüne geçiş için kullanılır.
Önceki sayfa tuşu: Program modunda bir önceki menüye geçmek için kullanılır.

	
	Bilgi tuşu. Bu tuş adetli yada parçalı ürün fiyatı girmek için kullanılır : Adet, para ve fiyat alanları arasında geçiş için kullanılır.

	
	Otomatik yazdırma modunun seçilmesi için kullanılır.

	
	Ön Paketleme tuşu. Her işlem sonunda otomatik yazdırma yapılmasını ve göstergedeki değerlerin silinmesini önler. Ön paketleme moduna girmek için kullanılır.

	
	Hafıza tuşu. Hafıza tuşu işelm sonunda PLU fiyatı, dara v.b seçili bilgilerin ekrandan otomatik silinmesini engeller.

	
	İptal tuşu. Üst üste toplama işleminde, hatalı satış ileminin silinmesi için kullanlır.

	
	PLU numarası yazıldıktan sonra bu tuşa basılırsa,  PLU bilgileri  çağrılacaktır.

	
	Topla tuşu. Bu tuş, TUTAR tuşuyla birlikte kullanıldığında toplam etiketinin yazdırılabilmesine izin verir.
Sonraki Sayfa tuşu: Program modunda bir sonraki menüye geçmek için kullanılır. 

	
	Çoklu etiket tuşu.  Aynı işleme ait çoklu etiket yazdırmak için kulllanılır.
Çıkış tuşu. Program menüsünden çıkmak için kulllanlır.

	
	Tutar tuşu.  İşlem toplamını yazdırmak için TOPLA tuşu ile birlikte kullanılır.

	
	Kağıt ilerletme tuşu. Takılı olan kağıt yada etiketi ilerletmek için kullanılır.

	
	Para üstü tuşu. Para üstünün hesaplanması için bu tuşu kullanın.

Test tuşu. Test etiketi yazdırmak için kullanılır.

	
	Yazdır tuşu, elle yazdırmada ve programlamada bilgileri kaydetmek için kullanılır.

	
	İade tuşu. Hatalı girişlerde yada iade işlemler için kullanılır.

Shift tuşu. Program modun da SHIFT tuşu olarak kullanılır.

	
	İskonto % tuşu. İskonto uygulamak için kullanılır. 

Araya tuşu: Program modunda araya karakter yazabilmek için kullanılır.

	
	AĞIRLIKLI/ADETLİ  tuşu. Ağırlıklı PLU ve Adetli PLU işlemi arasında geçiş sağlar.

Küçük harf tuşu: Küçük harfleri yazmak için kullanılır

	
	Tartılı işlem seçmek için kullanılır.

	
	Adetli işlem seçmek için kullanılır.

	
	Negatif iskonto.
Sil tuşu. Program modunda girilen karakterlerin silinmesi için kullanılır.


PROGRAM MENÜ YAPISI
Program menü yapısını MENÜ tuşuna basarak görebilirsiniz. Program menüsündeki seçeneklere menüde ilerleyerek yada dört haneli menü kodunu biliyorsanız direkt menü kodunu girerek de ilgili seçeneğe ulaşabilirsiniz.

                                                                      

Menu kodu.
                                              PLU menüsünü seçmek için numerik tuşlardan 1’e basın.

Eğer “SN. SAYFA” tuşuna basarsanız, diğer menü sayfaları da aşağıdaki gibi görülebilir.


Menü Kod Tablosu
	KOD
	Menu
	KOD
	Alt Menü
	KOD
	Alt Menü

	1100
	PLU
	1110
	Fiyat Değiştir
	
	

	
	
	1120
	Düzenle
	1120
	

	
	
	1130
	İskonto
	1131
	İskonto Düzenle

	
	
	
	
	1132
	İskonto Listele

	
	
	
	
	1133
	İskonto Sil
	1137
	PLU No Sil (İSK)

	
	
	
	
	
	
	1138
	Kısım No Sil (İSK)

	
	
	
	
	
	
	1139
	Tümü’nü Sil (İSK)

	
	
	1140
	Yönetim
	1141
	Kopyala

	
	
	
	
	1142
	Sil
	1147
	PLU No Sil

	
	
	
	
	
	
	1148
	Kısım No Sil

	
	
	
	
	
	
	1149
	Tümü’nü Sil

	
	
	
	
	1143
	Taşı

	
	
	
	
	1144
	PLU Bilgisi Seç (Engelleme)

	
	
	
	
	1145
	PLU Satış Adedi

	
	
	1150
	 Liste
	0
	

	
	
	1160
	 Hız Tuşu
	0
	

	
	
	1170
	Örnek Yazdır
	0
	

	1200
	PLU Tablo1
	1210
	Kısım

	
	
	1220
	Grup

	
	
	1230
	Vergi Oranı

	
	
	1240
	Satış Mesajı

	
	
	1250
	Orijin

	
	
	1260
	Barkod

	
	
	1270
	Dara

	
	
	1280
	Birim Sembol

	1300
	PLU Tablo2
	1310
	İçerik

	
	
	1320
	Nutri Fakt

	
	
	1330
	İzlenebilirlik

	
	
	1340
	Ülke

	
	
	1350
	Kesimhane

	
	
	1360
	Kesim Salonu

	1400
	Mağaza Bilgi Tablosu
	1410
	Mağaza

	
	
	1420
	Müşteri

	
	
	1430
	Yürüyen Mesaj
	1431
	Ayarlar

	
	
	
	
	1432
	Yürüyen Mesaj Düzenle

	
	
	1440
	Döviz

	1500
	Küresel Ayarlar
	1510
	Etiket Formatı

	
	
	1520
	Barkod

	
	
	1530
	İskonto
	1531
	Öncelik Ayarları

	
	
	
	
	1532
	Ağırlık İskontosu

	
	
	
	
	1533
	Adet İskontosu

	
	
	
	
	1534
	Parça İskontosu

	
	
	1540
	Vergi
	1541
	Küresel Vergi Ayarla

	
	
	
	
	1542
	Küresel Vergi No.


PLU PROGRAMLAMA
YENİ  PLU OLUŞTURMA;
1120 yazıp MENÜ tuşuna basın.

(Yada  MENÜ tuşuna basarak program menüsüne girin ve menüde düzenle kısmına ilerleyin: MENÜ [image: image22.png]


 1.PLU [image: image23.png]


 2. Düzenle)

 * Herhangi bir an da o an ki PLU bilgilerini kaydetmek için HAFIZA tuşuna basabilir yada kaydetmeden çıkmak için ÇIKIŞ tuşuna basın.
PLU tanımlanırken, PLU ya ait 47 farklı bilgi ayarlanabilir. 

PLU ismi, PLU kodu, PLU fiyatı ve PLU raf ömrünün ayarlandığı örnek aşağıdadır.

1- Kısım ve PLU numarasını girin ve yazdır tuşuna basın.

[image: image24]
2- PLU Tipini seçin ve yazdır tuşuna basın.
1. Ağırlık’lı   -> 

2. Adet’li    -> 

3. Parça’lı      -> 

[image: image25]
3- PLU İsmini girin ve yazdır tuşuna basın.

[image: image26]
4- Grup kodunu girin ve yazdır tuşuna basın.
* Eğer bu PLU için grup yoksa, “0” girin


[image: image27]
5- Ürün kodunu girin ve yazdır tuşuna basın.

[image: image28]
6- Birim Fiyatı girin ve yazdır tuşuna basın.

[image: image29]
7- Raf Ömrünü girin

*0 ile 9999 arasında bir süre girilebilir.

0: Yazdırma

1: Bugün
2: Paketleme tarihi +1

Ör: Yarın için 2 girilmelidir


[image: image30]
< PLU BİLGİLERİ> 

	No
	Bilgi
	Açıklama

	1
	Kısım  
	Kısım numarası

	2
	PLU No 
	PLU No. 

	3
	PLU Tipi 
	Ağırlıklı, Adetli yada Parçalı PLU tipinden birini seçin.

	4
	İsim 1 
	1. İsim bilgisini girin. Maksimum 40 karakter. 

	5
	İsim 2 
	2. İsim bilgisini girin. Maksimum 40 karakter. 

	6
	İsim 3 
	3. İsim bilgisini girin. Maksimum 40 karakter.

	7
	Grup No. 
	Grup numarasını seçin. Bu alana 0ile 99 arasında bir değer girilebilir. 

	8
	Etiket No.
	(0~99) (0=Etiket No kullanma), Etiket formatları “1~12”. 

Eğer Genel ayarlar da Evet seçilmiş ise, görülmeyecektir.

	9
	Yardımcı  Etiket No.
	(0~99) (0=Etiket No kullanma), Etiket Formatları “1~12”.

Bu fonksiyon yardımcı etikete kaydedilen etiket numarası olarak yazar 

	10
	Orijin No.
	(0~500) 0=Orijin kullanma

	11
	* Birim Ağırlık 
	Fiyatın birim ağırlığı (No.19)  (2:100g için birim fiyat, 1:1kg için birim fiyat ) 

	12
	* Sabit Ağırlık  
	Üründen bağımsız sabit ağırlık 

	13
	Önek
	PLU için seri kodu girin (CL5000 Yunanistan versiyonu)

	14
	Ürün kodu 
	Ürün kodu 

	15
	Sabit Fiyat Tipi Kullan
	Sabit Fiyat kullan yada kullanma olarak ayarlayabilirsiniz 

	16
	** Parçalar
	(0-999) PCS(parçalı) PLU için sayı ayarla 

	17
	**Adet Sembol Numarası
	(0~8) sayım yada adet için sembol yarla

	18
	Sabit fiyat
	Ürün fiyatı ağırlık yada adete bağlı olmaksızın sabittir.

	19
	(Birim) Fiyat 
	0 ile 999999 arasında değer girilebilir 

	20
	Özel Fiyat 
	Özel tuş ile kullanılan birim fiyat .

	21
	Vergi No. 
	Vergi numarasını girin. Bu değer 0 dan 9’a bir değer olabilir.

	22
	* Dara / Dara No. 
	Dara ağırlığı elle girilebilir yada dara bilgisinin numarası girilebilir.(Ağırlıklı PLU)

	23
	* % Dara  
	0~99.99 Dara ağırlığını ürün yüzdesi olarak girilebilir. Eğer %20 ayarlanırsa, dara ağırlığı ürün ağırlığının % 20sidir.

	24
	* Dara % Limit 
	0~99.99 Dara limiti girebilirsiniz. 

%dara <= % limit -> Burüt ağırlık yazdırılır

%dara > % limit -> Net ağırlık yazdırılır 

	25
	Barkod No. 
	0 ile 99 arasında bir değer girilebilir, Eğer Genel Ayarlar EVET ise görülmez.

	26
	Barkod 2 No.
	Bu değer 0~99 arasında olmalıdır

	27
	Resim No.
	Resim numarası

	28
	Üretim tarihi
	(0~999) girilen gün sayısı o an ki tarihten çıkarılacaktır.

	29
	Paketleme Tarihi 
	(0~999) girilen gün sayısı o an ki tarihe eklenecektir. 

	30
	Paketleme Zamanı
	(0~99)  0 girilirse, yazdırılmaz

	31
	Son Kullanım Tarihi 
	(0~9999) girilen gün paketleme tarihine eklenerek bulunacak tarihi yazdırılacaktır. 0 ayarlanırsa, yazdırılmaz.

	32
	Son Kullanım zamanı 
	(0~99) 0 girilirse, yazdırılmaz

	33
	Pişirme Tarihi 
	(0~9999) Bu son kullanma paketleme tarihine eklenerek bulunacak tarihi hesaplamada kullanılacak gün sayısıdır.

	34
	İçerik No. 
	(0~999) İçerik bilgisi girilebilir

	35
	İzlenebilirlik No. 
	(0~99) İzlenebilirlik No. Girilebilir.

	36
	Bonus 
	İleriki kullanımlar için ayrılmıştır.

	37
	Nutri. Fakt No. 
	(0~500) Besin değeri Numarasını girin

	38
	Satış Msj No. 
	(0~99) Satış mesaj No. girin.

	39
	Referans PLU Kısım
	(0~99) Referans kısım No. girin.

	40
	Referans PLU No. 
	(0~999999) Referans PLU No. girin.

	41
	Çift PLU Kısım.
	(0~99) Çift PLU kısım 

	42
	Çift PLU No.
	(0~999999) Çift PLU No. girin.

	43
	Bağlantılı PLU numarası
	(0~2) Bağlantılı PLU sayısını girin.

	44
	Bağlantılı PLU1 Kısım
	(0~99) PLU1 kısım No. girin

	45
	Bağlantılı PLU1 No.
	(0~999999) PLU1 No. girin

	46
	Bağlantılı PLU2 Kısım.
	(0~99) PLU2 kısım No. girin

	47
	Bağlantılı PLU2 No.
	(0~999999) PLU2 No. girin


* Bu bilgiler ağırlıklı PLU seçildiğinde göstergede görüntülenir.

** Bu bilgiler parçalı yada adetli PLU seçildiğinde göstergede görülür.

MAĞAZA İSMİ TANIMLAMA
1411 yazıp MENÜ tuşuna basın.

(Yada  MENÜ tuşuna basarak program menüsüne girin ve menüde Mağaza bilgi tablosu kısmına ilerleyin: MENÜ [image: image31.png]


 4. Mağaza bilgi tablosu [image: image32.png]


 1. Mağaza [image: image33.png]


 1. Mağaza Düzenle)

1- Mağaza Numarası girin 

[image: image34]
2- YAZDIR tuşuna basın ve Mağaza İsmini girin 

[image: image35]
3- YAZDIR tuşuna basın. Telefon numarası yada yazı metni gibi diğer mağaza bilgilerini girin


[image: image36]
4- YAZDIR tuşuna basın ve mağaza ana menüsüne dönmek için ÇIKIŞ tuşuna basın.
Tartım moduna dönmek için ÇIKŞ tuşunu kullanın.
TARİH/SAAT  AYARI
1840 yazıp MENÜ tuşuna basın.

(Yada  MENÜ tuşuna basarak program menüsüne girin ve menüde Terazi Yapılandırma kısmına ilerleyin: MENÜ [image: image37.png]


 8. Terazi yapılandırma [image: image38.png]


 4. Tarih/Saat)

1- “Tarih”, “Saat” ve “Ay Formatı” bilgilerini girin 


[image: image39]
2- “Yıl Formatı”, “Saat Formatı” ve “Tarih Ayıracı” seçeneklerini girin.

[image: image40]
3- “Saat Ayıracı” nı seçin.


[image: image41]
4- YAZDIR tuşuna basın ve Terazi Yapılandır menüsüne dönmek için ÇIKIŞ tuşuna basın.
Tartım moduna dönmek için ÇIKŞ tuşunu kullanın.
YÜRÜYEN MESAJ BİLGİSİ AYARLAMA
Yürüyen Mesaj Ayarlarının yapılması
1431 yazıp MENÜ tuşuna basın.

(Yada  MENÜ tuşuna basarak program menüsüne girin ve menüde Mağaza bilgi tablosu kısmına ilerleyin: MENÜ [image: image42.png]


 4. Mağaza bilgi tablosu[image: image43.png]


 3. Yürüyen Mesaj [image: image44.png]


 1. Ayarlar)

1. Bu ekranda bekleme süresi ve yürüyen mesajın geçiş hızıyla ilgili ayarlar yapılır.

Kullanıcı 1 den 6000saniyeye kadar bekleme süresi ayarlayabilir. 0 girilirse yürüyen mesaj iptal edilmişi olur. Mesaj geçiş hızı olarak 1~9 arasında bir değer ayarlanabilir.

[image: image45]
2-Yürüyen Mesajın düzenlenmesi

1432 yazıp MENÜ tuşuna basın.

(Yada  MENÜ tuşuna basarak program menüsüne girin ve menüde Mağaza bilgi tablosu kısmına ilerleyin: MENÜ [image: image46.png]


 4. Mağaza bilgi tablosu[image: image47.png]


 3. Yürüyen Mesaj [image: image48.png]


2. Yürüyen Mesaj Düzenle)

1- Yürüyen mesaj bilgisinin girilmesi

Kullanıcı beş farklı yürüyen  yazı mesajı tanımlayabilir.

[image: image49]
2- Yürüyen mesaj efektini seçin

Etki=0 : Yürüyen mesaj iptal

Etki=1 : -> Soldan Sağa

Etki=2 : <- Sağdan Sola


[image: image50]
3- Yürüyen mesaj kullanımını seçin


[image: image51]
4- Yürüyen mesaj tarihinin seçilmesi


[image: image52]
TERAZİ IP ADRESİ DÜZENLEME
1913 yazıp MENÜ tuşuna basın.

(Yada  MENÜ tuşuna basarak program menüsüne girin ve menüde İletişim kısmına ilerleyin: MENÜ [image: image53.png]


 9. İletişim[image: image54.png]


1. Ağ ayarları [image: image55.png]


 3. IP)

Terazi IP adresini bu kısımdan girebilirsiniz.


[image: image56]
Not : Özel IP aralığında (192.X.X.X) yada (10.X.X.X) olmalıdır

Girilen Terazi IP adresi,  bilgisayar IP adresi ile uyumlu olmalıdır. Bağlanacak bilgisayarın IP adresi 192.168.0.1 ise terazi IP adresinin de ilk üç alanı aynı  192.168.0._ olmadır. Yani sadece bilgisayar IP adresinin son alanında değişiklik yapılarak terazi IP adresleri oluşturulmalıdır. 
İŞLEMLER
  1- PLU Çağırma

PLU çağırmak için iki yol vardır; nümerik tuşları kullanarak ve hızlı erişim tuşlarını kullanarak. 

Numerik Tuşları Kullanarak PLU Çağırma




☞
Hızlı Erişim Tuşlarını Kullanarak PLU çağırma

Hızlı erişim tuşlarından #15. tuşa basarak da PLU bilgilerini çağırabilirsiniz. 


  2- Sıfırlama İşlemi
Eğer göstergede ağırlık sapmaları varsa ve herhangi bir PLU yada özel PLU seçilmemişken  SIFIR tuşuna basarak göstergedeki değeri sıfırlayabilirsiniz.  Kefe üzerindeki biriken artıklardan, ağırlığın çok aşırı süre kefe üzerinde bırakılmasından yada diğer çevresel şartlardan dolayı göstergedeki ağırlık değeri sıfırdan kayabilir. Bunu düzeltmek için kefe üzerindeki her şeyi alın ve göstergedeki  “▼” işareti yanarken SIFIR tuşuna basın. 





  3- Dara İşlemi
Ağırlık tartımın da bir kap kullanılacaksa kabın ağırlığını ürün ağırlığından düşmek için bu fonksiyon kullanılmalıdır. Dara ağırlığı girmek için iki yol vardır, dara ağırlığı girerken bu iki yolda kullanılabilir.
   

Elle Dara Girişi 



Ağırlıklı Dara Girişi 






Hafızadaki Dara değeri nasıl sıfırlanır





Önceden Girilmiş PLU  Dara 




 4- Satış İşlemleri
Ağırlıklı Ürün İşlemleri
ÖRNEK: 

- PLU No: 29, PLU İsim: SOĞAN, PLU tipi: Ağırlık’ lı, Fiyat: 1.50YTL, 

- Satış Ağırlığı=1.0kg 



· Kullanıcı PLU çağırırken hızlı erişim tuşlarını yada numerik tuşları kullanabilir. 







* Tutar = Ağırlık x Fiyat

Not : “HAFIZA” yada “ÖN PAKET” modu seçili iken, üzerindeki ağırlıklar alındıktan sonra seçilen PLU bilgileri otomatik olarak akrandan kaybolmaz. 

Adetli Ürün 

ÖRNEK:  

- PLU No: 31, PLU İsmi: MANGO, PLU tipi= Adetli, Fiyat: 1.99YTL, 

- Satış 20 adet. 



· Kullanıcı PLU yu hızlı erişim tuşlarını kullanarak yada numerik tuşları kullanarak 
· Kullanıcı PLU çağırırken hızlı erişim tuşlarını yada numerik tuşları kullanabilir. 






* Tutar = Adet X Fiyat 

Not : “HAFIZA” yada “ÖN PAKET” modu seçili iken, üzerindeki ağırlıklar alındıktan sonra seçilen PLU bilgileri otomatik olarak akrandan kaybolmaz. 

Parçalı Ürünler  

ÖRNEK: 

· PLU No: 30, PLU İsmi: YUMURTA, PLU tipi = Parçalı, PARÇA: 5,

Fiyat: 1.99TL

· Satış=20 adet. [ADETLİ ürün]


-Kullanıcı PLU çağırıken hızlı erişim tuşlarını yada numerik tuşları kulllanabilir. 

 






* Tutar= ADET X [Fiyat/ PARÇALAR] 

Not : “HAFIZA” yada “ÖN PAKET” modu seçili iken, üzerindeki ağırlıklar alındıktan sonra seçilen PLU bilgileri otomatik olarak ekrandan kaybolmaz. 
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PROGRAM MODU		(1/3)


1. PLU 


2. PLU bilgi tablosu I


3. PLU bilgi tablosu II





PROGRAM MODU		(2/3)


4. Mağaza bilgi tablosu


5. Küresel ayarlar


6. Rapor





PROGRAM MODU		(3/3)


7. Yazıcı


8. Terazi yapılandırma


9. İletişim





1000








PROGRAM MODE 	(1/3)


1. PLU 


2. PLU bilgi tablosu I


3. PLU bilgi tablosu II


















































  PLU NO. :  1	  		    (2/△△)


İsim 1:  [ELMA                           ] 


  


[HAFIZA]=Kaydet  [ÇIKIŞ]=Çıkış

















   PLU NO. :  1	   		    (1/△△)


PLU Tipi  :  [    1] 


1. Ağırlık’lı  


[HAFIZA]=Kaydet  [ÇIKIŞ]=Çıkış








   DÜZENLE 


Kısım No. :  [    1]  Default


PLU No.        :  [    1]  Bilgi Yok














 0





 ~





 MENÜ





ÖN SAY.





TUTAR

















  TEST





PARA ÜSTÜ











  SHIFT





İADE





  K.HARF





AĞR/ADT





ADETLİ İŞLEM





TARTILI İŞLEM





İSK.(%)





YAZDIR















































YAZDIR





3- Etiket almak ve işlemi sonlandırmak için “YAZDIR” tuşuna basın. İşlem satış raporlarına kaydedilir














2- ADET girin [Parça Sayısı].   ÖR) 20 parça.








11:35 AM


YUMURTA





20- 5





7.96





1.99





0.000





0





2











11:35 AM


YUMURTA





5- 5





1.99





1.99





0.000





0
















































































































































































































































































































































































IP    			      (1/2)


Terazi  IP    : [ 192.168.000.002 ]


Ağ geçidi    : [ 010.010.000.001 ]


Alt ağ maskesi : [ 255.000.000.000 ]

















Yürüyen Mesaj Düzenle	 	     (4/7)


Tarih Ayarı(E/H): [ H ]





Yürüyen Mesaj Düzenle	 	     (3/7)


Mesaj Kullan(E/H) : [ E ]





Yürüyen Mesaj Düzenle	 	     (2/7)


Etki     : [ 1 ]


-> Soldan Sağa





Yürüyen Mesaj Düzenle	 	     (1/7)


Mesaj No: [ 1 ]


Mesaj     : [ Yürüyen Yazı Bilgisi….. ]





  	Ayarlar	     	      	 (1/1)


Bekleme Süresi(1s): [ 5 ]


Hız: [ 4 ]





  	TARİH/SAAT	     	       (3/3)


Saat Ayıracı : [ : ]





  	TARİH/SAAT	     	       (2/3)


Yıl  Formatı(0=2001,1=01): [ 1 ]


Saat  Formatı (0=24,1=12)  : [1]


Tarih Ayıracı : [ - ]





  	TARİH/SAAT	     	       (1/3)


Tarih	 : [07.02.06 ]  GG-AA-YY  


Saat	 : [10:30:00 ]  


Ay Formatı (1=ARL ,0=12) : [ 0 ]





   Mağaza Düzenle	    	   (2/2)


TEL.: [ 0 216 540 81 20 ]  


Metin : [ CAS İstanbul                         ]  





   Mağaza Düzenle	    	  (1/2)


Mağaza no.: [    1]  


İsim : [  CAS ELEKTRONİK                          ]  





   Mağaza Düzenle	    	  (1/2)


Mağaza no.: [    1]  


İsim : [                              ]  





   PLU NO. :  1	 	            (13/△△)


Fiyat : [  10.00] 


  


[HAFIZA]=Kaydet  [ÇIKIŞ]=Çıkış








   PLU NO. :  1			      (5/△△)


Grup  No: [  0] 


  Kullanılmayan Grup


[HAFIZA]=Kaydet  [ÇIKIŞ]=Çıkış








   PLU NO. :  1		                (11/△△)


Ürün Kodu : [  1001] 


  


[HAFIZA]=Kaydet  [ÇIKIŞ]=Çıkış








   PLU NO. :  1		           (23/△△)


Son Kullanma Tarihi : [    2]  


  


[HAFIZA]=Kaydet  [ÇIKIŞ]=Çıkış
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PLU





1- PLU çağırmak için Hızlı erişim tuşlarına basın.

















YAZDIR





3- Etiket yazdırmak ve devam eden işlemi sonlandırmak için “YAZDIR” tuşuna basın. Bu işlem satış raporlarına kaydedilir.  




















2- Adet bilgisini girin.   ÖR) 20 adet. 








11:35 AM


MANGO 





20





39.80





1.99





0.000





0





2











1








1.99





1.99





0.000





11:35 AM


MANGO 





1- PLU çağırmak için Hızlı erişim tuşlarına basın. 








1





3





PLU











4- Kefe üzerindeki ürünleri alın. 














0.000








0.00





0.00








0





11:36 AM





1.000





1.50





1.50








0





11:35 AM


SOĞAN


 











YAZDIR





3- Etiket yazdırmak ve işlemi sonlandırmak için “YAZDIR” tuşuna basın. Bu işlem(ler) satış raporlarında kaydedilecektir. 




















2- Kefe üzerine tartılacak ürünleri yerleştirin. 
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0





11:35 AM


SOĞAN


 








0.000
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1.50








0.000





11:35 AM


 








SOĞAN











1- PLU çağırmak için Hızlı erişim Tuşuna basın. 
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1





PLU





5





11:35 AM 





0.000





0.15








0.00





0.000








1-Nümerik tuşlardan çağrılacak PLU nun numarasının girin ve “PLU” tuşuna basın. ÖR) PLU No. 15 














11:35 AM 


ELMA








0.000





3.00








0.00





0.000








1- Nümerik tuşları kullanarak dara ağırlığını girin ÖR) 150 g 











0





5





1





11:35 AM 





0.000





1.50








0.00





0.000








2- “DARA” tuşuna basın 





DARA











11:36 AM 





0.000





0.00








0.00





-0.150








1- Kefe üzerine darası alınacak boş kabı yerleştirin ve ağırlığın sabit olduğundan emin olun. 





11:35 AM 





0.000





0.00








0.00





0.150








2- “DARA” tuşu. 





DARA











11:36 AM 





0.000





0.00








0.00





0.000








1-Kefe üzerindeki ağırlıkları alın





11:36 AM 





0.000





0.00








0.00





-0.150








2- “DARA” tuşuna tekrardan basın.





11:36 AM 





0.000





0.00








0.00





0.000








1- Dara bilgisi(kap ağırlığı) tanımlanmış bir PLU çağırın. ÖR) PLU 3 ’te tanımlanırken dara ağırlığı olarak 150 g girilmiş olsun





3





PLU











11:35 AM


ELMA








0.150





5.00





0.00





-0.150








2- PLU #3’ün seçiminden çıkıldığında, uygulanan dara otomatik sıfırlanacaktır. 























































































































YUMURTA





1- Ör) Kefe boşken ağırlık göstergesindeki değer => 0.002. 





11:29 AM 
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0.00
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2- Göstergedeki sapmayı sıfırlamak için “SIFIR” tuşuna basın. 











SIFIR





11:29 AM 
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